**Подготовка к осенне-зимнему периоду.**

Согласно ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» установлены следующие сроки выполнения организационных мероприятий:

**П. 4.1.4.** Энергоснабжающие организации в срок **до 1 марта текущего года** представляют в местные исполнительные и распорядительные органы на согласование планы-графики отключения теплоисточников и тепловых сетей для испытаний, ремонта и наладки.

**П. 4.1.5.** Согласованные планы-графики отключения теплоисточников и тепловых сетей энергоснабжающие организации в срок **до 15 апреля текущего года** доводят до сведения руководителей следующих организаций:

а) потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям и заключившим договор теплоснабжения с энергоснабжающей организацией;

б) оптовых потребителей-перепродавцов, которые самостоятельно доводят до сведения своих потребителей планы-графики отключения систем теплоснабжения;

в) строительных, ремонтных и наладочных организаций, с которыми заключены договоры на проведение работ на теплоисточниках и тепловых сетях;

г) строительных (монтажных) организаций, осуществляющих строительство новых объектов, зданий или сооружений, присоединение которых выполняется к находящимся в эксплуатации тепловым сетям;

д) других заинтересованных организаций.

П. 4.1.6. Строительные и ремонтные организации совместно с энергоснабжающими организациями в срок **до 15 марта текущего года** составляют и согласовывают в местных исполнительных и распорядительных органах графики присоединения новых потребителей к действующим (находящимся в эксплуатации) тепловым сетям в соответствии с планами-графиками отключений тепловых сетей.

Весь комплекс пусконаладочных работ на вновь вводимых магистральных и внутриквартальных сетях должен быть выполнен строительными и наладочными организациями до начала ОЗП.

**П. 4.3.1.** Потребители тепловой энергии на основе анализа функ­ционирования в предыдущий ОЗП систем теплопотребления и те­пловых сетей в срок **до 1 мая текущего года** разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоя­щему ОЗП с учетом предписаний органов Госэнергонадзора, орга­нов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

П. 4.5.1 Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, при подготовке ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем тепло­потребления к работе в ОЗП обязаны:

а) разработать, утвердить в вышестоящей организации и согласовать **до 10 марта текущего года** с местными исполнительными и распорядительными органами планы-графики ремонта и испытания оборудования, тепловых сетей на текущий период с учетом дефектов, выявленных при прохождении предыдущего отопительного периода и при проведении плановых контрольных вскрытий (шурфовок) тепловых сетей подземной прокладки.