ПАМЯТКА

по представляемой потребителем  документации, подлежащей рассмотрению представителями органа Госэнергогазнадзора при участии в работе комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период (ОЗП)

1. При проверке готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в предстоящий ОЗП представитель Госэнергогазнадзора рассматривает следующую документацию:

1.1.  Распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий ОЗП.

1.2.      План организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий ОЗП.

1.3. Документы, подтверждающие наличие в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договора со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации), ответственного за тепловое хозяйство (приказ, выписка из журнала проверки знаний).

1.4.     Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, с указанием адресов, подписанный руководителем.

1.5.     Свидетельство о поверке приборов учёта тепловой энергии.

1.6.     Акты, подтверждающие  выполнение работ по испытаниям и промывкам трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, тепловых сетей, систем отопления, систем теплоснабжения вентиляционных установок.

1.7.   Заключение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника единичной мощностью 100 кВт и выше или суммарной мощности 200 кВт к работе в ОЗП.

1.8.       Положение о взаимоотношении с потребителем и  взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям).

2. При проверке готовности электроустановок потребителя и теплоисточника к работе в ОЗП представитель органа Госэнергогазнадзора рассматривает следующую документацию:

2.1.      План организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий ОЗП.

2.2.    Протоколы профилактических испытаний электроустановок (в деле необходимо хранить копии титульного листа и аннотации технического отчёта).

2.3.   Сведения об организации эксплуатации электроустановок (наличие обслуживающего персонала или договора на техническое обслуживание электроустановок, наличие лица, ответственного за электрохозяйство (приказ, выписка из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности)), протоколы испытаний средств защиты.

2.4.   Утверждённую однолинейную схему электроснабжения.

2.5. Положение о взаимоотношении между энергоснабжающей организацией и потребителем при наличии у потребителя на балансе электроустановок, включённых в транзитную часть энергоснабжающей организации, и (или) имеющие собственные электростанции или АИЭ, от которых может быть подано напряжение в сеть (в деле необходимо хранить копию первого листа).

2.6.  Акты проверки работоспособности устройств АВР, ДЭС, ИБП (для потребителей, имеющих электроприёмники I, I особой категории).

3. При проверке готовности вводных газопроводов, внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования и инженерных систем, обеспечивающих безопасность при его эксплуатации   в многоквартирном жилищном фонде:

3.1.    Акт проверки технического состояния дымовых и  вентиляционных каналов.

3.2.   Договор на проведение технического обслуживания и ремонта вводного, внутренних газопроводов, многоквартирного жилого дома, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов до кранов на опусках к газоиспользующему оборудованию в многоквартирном жилищном фонде, заключённого между организацией, имеющей право выполнения данных работ и организаций, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченным лицом, управляющим.

Осиповичская РЭГИ