Принятие мер по обеспечению надёжной работы энергооборудования при снижении температуры наружного воздуха

При снижении температуры наружного воздуха для обеспечения надёжности электро- и теплоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии, котельных необходимо:

- Обеспечить надёжное и бесперебойное теплоснабжение жилых домов и социально важных объектов с температурой теплоносителя согласно утверждённому температурному графику.

- Обеспечить контроль за состоянием и режимами работы тепловых сетей, систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

- Обеспечить аварийные бригады необходимым запасом материалов, запасных частей, техникой, ГСМ и оперативное устранение повреждений в системах электро- и теплоснабжения.

- Обеспечить готовность систем топливоподачи и оборудования теплоисточников к сжиганию резервного топлива, необходимый запас воды для подпитки тепловых сетей.

- Провести целевой инструктаж персонала по действиям при резких понижениях температур наружного воздуха и возникновения аварийных ситуаций.

- Обеспечить в котельных, ЦТП, подвалах жилых домов и производственных помещениях выдерживание положительных температур воздуха, необходимых для нормальной работы оборудования и трубопроводов.

- Проверить исправность резервных линий электропередачи, обеспечить их готовность к включению под нагрузку.

- Обеспечить исправность резервного насосного оборудования.

- Обеспечить исправность средств связи персонала с диспетчерскими службами.

- Запретить все оперативные переключения и работы в тепловых и электрических сетях и на подстанциях, за исключением аварийно-восстановительных.

- Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников эксплуатационных служб.

- Определить необходимый состав работающего оборудования электро- и теплоустановок и обеспечить готовность к введению в действие графиков ограничения электроснабжения.

- Обеспечить соблюдение мер безопасности при выполнении работ в сложных метеорологических условиях.

Осиповичская районная энергогазинспекция

филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор»                    по Могилевской области