Бытовые электроприборы. Используй безопасно!
      Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в пределах родного дома, в уютной обстановке, в окружении привычных вещей мы порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень плачевными. Чтобы предупредить беду следует не забывать и постоянно соблюдать основные правила электробезопасности при эксплуатации бытовых электроприборов: 

    - «Слабым местом» многих электроприборов является сетевой шнур. Из-за частых изгибов со временем возможен надлом или обрыв токоведущей жилы, что ведет к искрению, нагреву и, возможно, возгоранию изоляции провода. Чаще всего такое повреждение возникает в месте крепления шнура к вилке. Для предотвращения подобных повреждений, не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.

      Необходимо также следить за исправностью изоляции сетевого шнура, так как любое прикосновение к оголенному проводу может иметь серьезные последствия. Никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией провода. 
[image: image1.jpg]



    - Одной из причин возникновения пожаров в жилых домах может стать неисправное состояние электрической проводки и электроприборов, а также их неправильная эксплуатация, не соблюдение мер предосторожности при пользовании электрическими приборами, в особенности электронагревательными.
Нередко в одну розетку через тройник подключается одновременно несколько приборов. Такое подключение недопустимо: повышенная нагрузка на розетку, электропроводку способствует быстрому высыханию изоляции, она трескается, осыпается. Отсюда один шаг до короткого замыкания и пожара.
[image: image2.jpg]



    - Никогда не пользуйтесь электроприборами в ванной или душевой – повышенная влажность и присоединенный к заземляющему устройству токопроводящий корпус ванной не оставят вам счастливого шанса в случае падения электроприбора в воду или наличия повреждений в его изоляции.
   - Ограничьте детям и домашним животным возможность нежелательного контакта с электричеством: закройте розетки специальными заглушками, не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен.
Рекомендуется также установить устройство защитного отключения (УЗО), предназначенное для отключения подачи электроэнергии в случае возникновения тока утечки при нарушении изоляции в проводах или электроприборах. 
Выполняйте эти простые правила сами и разъясните их детям – это послужит гарантом безопасности для Вас и Ваших близких. 

                                                           Начальник районной энергогазинспекции

                                                           Осиповичской районной энергогазинспекции                             

                                                           Бобруйского межрайонного отделения

                                                           филиала государственного учреждения  

                                                           «Государственный энергетический и газовый  

                                                           надзор» по Могилевской области

                                                           Жаркевич М.И.

