Госэнергогазнадзор информирует.

                 Правила пользования газом в быту, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16.11.2021  № 661,   обязывают организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, товарищества собственников, организации застройщиков обеспечивать проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями, а также осуществлять постоянный контроль за их техническим состоянием в процессе эксплуатации в соответствии с техническим кодексом установившейся практики ТКП 629-2018 (33040) ”Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок проведения“, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 8 (далее – ТКП 629-2018).
                Правилами также определено, что специализированная организация – организация, для которой выполнение работ (оказание услуг) по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является одним из видов экономической деятельности, имеющая в штате работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимую материально-техническую базу (оборудование, материалы, оснастку, инструмент), а также аккредитованную в установленном порядке испытательную лабораторию для проведения испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах.
Дымовые  и вентиляционные  каналы подлежат периодической   проверке состояния и прочистке:
-отопительного газового оборудования и котлов, работающих на твердых видах топлива, независимо от материала, из которого они изготовлены, перед отопительным сезоном;
- проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены:
 кирпичные - не реже одного раза в квартал;
асбоцементные, гончарные, стальные, а так же выполненные  из специальных блоков жаростойкого бетона – не реже одного раза в год.
               Проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность проводится не менее 1 раза в 3 года (может быть и чаще) и только специализированными организациями. Наличие в штате работников, прошедших соответствующую подготовку (обучение), необходимой материально-технической базы (оборудование, материалы, оснастка, инструмент) недостаточно для проведения данного вида работ.
Результаты периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и (или) нежилых помещениях отражаются в акте проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.
В случаях выявления неисправности дымовых и вентиляционных каналов, а также без наличия актов проверки дымовых и вентиляционных каналов специализированными организациями или при просроченных таких актов, в целях предотвращения аварий и несчастных случаев при пользовании газом в быту, филиалом Госэнергогазнадзора будет выдаваться предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания, и организация, эксплуатирующая жилищный фонд и (или) уполномоченное лицо, обязано информировать газоснабжающую организацию о необходимости отключения такого оборудования от системы газоснабжения.
Допускается выполнение работ по повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в одноквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов. Обучение граждан выполнению работ по проверке состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов производится на договорной основе учреждениями образования, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
           Осиповичская районная энергогазинспекция Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области напоминает о необходимости постоянного контроля за наличием тяги в дымовом и вентиляционном канале как перед, так и во время эксплуатации газового отопительного и (или) водогрейного оборудования.
                                                            
                                                                                                           Инспектор энергогазинспекции Осиповичской
районной энергогазинспекции Бобруйского
межрайонного отделения филиала
Госэнергогазнадзора по Могилёвской 
области, государственный инспектор
по энергетическому и газовому надзору                                             
                                                                                                         Абрамчик Д.М.